## Lisez-moi
Base de données – Dessalement de l'eau au Maroc
Projet : Modélisation systémique d'un écosystème énergétique décarboné – Sherpa Engineering × École Centrale Casablanca
Version du 19 octobre 2026. Données collectées dans des documents officiels (ONEE, Ministère de l'Équipement et de l'Eau), un think tank marocain et la presse économique.
Contenu des feuilles
Stations_Dessalement : une ligne par station ou projet (capacité, statut, procédé, énergie, coût, CAPEX, salinité, source, niveau de confiance).
PNAEPI_PolicyCenter : tableaux du programme national (17 + 9 stations) avec totaux recalculés et contrôle.
Parametres_Techno_Eco : paramètres utilisables dans le modèle (kWh/m³, DH/m³, CAPEX, durées PPP, couplage EnR) et liste des données manquantes.
Ecarts_Sources : chiffres nationaux contradictoires selon la date et le périmètre.
Sources : 30 références avec lien.
Légende des couleurs
Bleu = donnée saisie issue d'une source. Noir = formule ou texte. Vert = lien vers une autre feuille. Jaune = donnée à compléter.
Capacité : quand la source donne des m³/j, les Mm³/an sont calculés (×365) ; quand elle donne des Mm³/an, les m³/j sont calculés (÷365).
Niveau de confiance
Élevée : source officielle (ONEE/ministère) ou plusieurs sources concordantes. Moyenne : une seule source ou petits écarts. Faible : sources contradictoires.
Limites à connaître
1. Il n'existe pas de base ouverte officielle : cette base est compilée à la main à partir de documents. Elle n'est pas exhaustive (unités privées, hôtelières, agricoles et mobiles non reprises).
2. Plusieurs chiffres se contredisent entre sources (nombre de stations, capacités OCP, Dakhla, Sidi Ifni) : ils sont signalés dans les notes et dans Ecarts_Sources.
3. Les données de consommation d'énergie et de coût par station sont rares. Les valeurs détaillées viennent surtout de Laâyoune (ONEE, 2021).
4. Durée de vie technique, taux de récupération, OPEX détaillé, émissions spécifiques, TRL et flexibilité ne sont pas dans les sources marocaines : voir la liste jaune dans Parametres_Techno_Eco.
5. Pour la base GWI DesalData (payante) ou des données ONEE plus détaillées, une demande directe à l'ONEE, à la DGIE ou à Sherpa est recommandée.

## Stations_Dessalement
ID | Station / projet | Région / localisation | Type d'eau | Statut | Procédé | Porteur / mode | Année(s) de mise en service | Capacité installée (m³/j) | Capacité (Mm³/an) | Capacité à terme (m³/j) | Eau potable (Mm³/an) | Irrigation (Mm³/an) | Industrie (Mm³/an) | Source d'énergie | Conso. énergie (kWh/m³) | Coût de l'eau (DH/m³) | CAPEX (MDH) | Capacité de réf. CAPEX (m³/j) | CAPEX (DH par m³/j) | Salinité TDS (g/L) | Sources | Confiance | Notes / écarts
D01 | Laâyoune (ONEE) | Laâyoune-Sakia El Hamra | Mer | En service | Osmose inverse | ONEE – EPC | 1995, 2005, 2010, 2022 | 52000 | 18.98 |  | 19 |  |  | n.d. | 2.64 | 11 |  |  | 14000 | 39 | S2; S3; S1 | Élevée | 26 000 m³/j en 2021, 52 000 m³/j selon l'ONEE (2025). Coût 11 DH/m³ = 6 (investissement) + 5 (exploitation) [2021]. 2,64 kWh/m³ avec récupération d'énergie ; 3,5 kWh/m³ après passage à la prise d'eau directe ; 4,54 sans récupération. CAPEX de 14 000 DH/(m³/j) fourni directement par l'ONEE (cas Laâyoune).
D02 | Laâyoune – Phosboucraa (OCP) | Laâyoune-Sakia El Hamra | Mer | En service | n.d. | OCP | n.d. | 3287.6712 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | n.d. | [6 empty] | S2; S1; S17 | Moyenne | Classé 'industrie' par l'ONEE (2021) et 'irrigation' par le Policy Center. Extension de 7,5 Mm³/an prévue pour 2023 (ONEE 2021) ; l'OCP vise 60 Mm³/an sur le site de Laâyoune (EcoActu).
D03 | Boujdour (ONEE) | Laâyoune-Sakia El Hamra | Mer | En service | Osmose inverse | ONEE | 1977, 1995, 2005, 2011, 2016 | 10800 | 3.942 |  | 3.9 |  |  | n.d. | [6 empty] | S2; S1 | Élevée | Policy Center : 3,90 Mm³/an (≈ 10 685 m³/j).
D04 | Tarfaya – eau saumâtre | Laâyoune-Sakia El Hamra | Saumâtre | En service | Osmose inverse (déminéralisation) | ONEE | 1976, 1983, 2001 | 860 | 0.3139 |  |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 3 | S2 | Élevée | TDS ≈ 3 g/L. Policy Center indique 0,16 Mm³/an pour Tarfaya en service (écart).
D05 | Tarfaya – eau de mer (nouvelle) | Laâyoune-Sakia El Hamra | Mer | En construction | Osmose inverse | ONEE | n.d. | 1300 | 0.4745 |  | 0.47 |  |  | n.d. | [6 empty] | S2; S1 | Moyenne | Statut 'travaux en cours' en 2021 – à confirmer. Une extension de 1 300 m³/j supplémentaires est prévue à moyen/long terme (ONEE 2021).
D06 | Tan-Tan – eau saumâtre | Guelmim-Oued Noun | Saumâtre | En service | Osmose inverse | ONEE | 2003, 2014 | 12100 | 4.4165 |  |  |  |  | Réseau national (1re phase) | [5 empty] | 15–20 | S2 | Élevée | 1re phase : 9 000 m³/j (2014), TDS 15–20 g/L. Consultation en cours (2021) pour +4 320 m³/j.
D07 | Sidi El Ghazi / Roc Chico | Guelmim-Oued Noun | Mer | En service | Osmose inverse | ONEE | 2008, 2009 | 120 | 0.0438 |  | 0.03 |  |  | n.d. | [6 empty] | S2; S1 | Moyenne | Une autre diapositive ONEE indique 90 m³/j (2009).
D08 | Daoura | Drâa-Tafilalet | Saumâtre | En service | Osmose inverse (déminéralisation) | ONEE | 2008 | 240 | 0.0876 |  |  |  |  | n.d. | [6 empty] | S2 | Élevée
D09 | Tagounite | Drâa-Tafilalet | Saumâtre | En service | Osmose inverse (déminéralisation) | ONEE | 2008 | 430 | 0.15695 |  |  |  |  | n.d. | [6 empty] | S2 | Moyenne | Une autre diapositive ONEE indique 320 m³/j.
D10 | Akhfennir | Laâyoune-Sakia El Hamra | Mer | En service | Osmose inverse | ONEE | 2011 | 860 | 0.3139 |  | 0.3 |  |  | n.d. | [6 empty] | S2; S1 | Élevée
D11 | Khénifra | Béni Mellal-Khénifra | Saumâtre | En service | Osmose inverse (déminéralisation) | ONEE | 2012 | 27650 | 10.0922 |  |  |  |  | n.d. | [6 empty] | S2 | Élevée | Une autre diapositive ONEE indique 30 000 m³/j.
D12 | Dakhla – ONEE (forages) 1 | Dakhla-Oued Ed-Dahab | Saumâtre | En service | Osmose inverse | ONEE | 2015 | 17280 | 6.3072 |  |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 2.5 | S2 | Élevée | Nappe fossile : traitement du H₂S, NH₄, Fe avant déminéralisation. Eau brute à ≈ 35 °C. Prise d'eau par forages.
D13 | Dakhla – ONEE (forages) 2 | Dakhla-Oued Ed-Dahab | Saumâtre | En service | Osmose inverse | ONEE | 2018 | 8300 | 3.0295 |  |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 2.5 | S2 | Élevée | Nouvelle station de déminéralisation de 200 L/s (projet de renforcement AEP).
D14 | Zagora | Drâa-Tafilalet | Saumâtre | En service | Osmose inverse (déminéralisation) | ONEE | 2018 | 5200 | 1.898 |  |  |  |  | n.d. | [5 empty] | 2.5 | S2 | Élevée | Gestion de la saumure par évaporation : 5 bassins, ≈ 90 000 m² (attribution à Zagora probable d'après l'ordre des diapositives).
D15 | Al Hoceima | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Mer | En service | Osmose inverse | ONEE – EPC | 2020 | 17280 | 6.3072 |  | 6.3 |  |  | n.d. | [5 empty] | 36 | S2; S3; S1 | Élevée | Prise d'eau de mer par forages côtiers.
D16 | Khouribga – plateau des phosphates | Béni Mellal-Khénifra | Saumâtre | En service | Osmose inverse (déminéralisation) | ONEE | 2020 | 28500 | 10.4025 |  |  |  |  | n.d. | [6 empty] | S2 | Élevée
D17 | Chtouka-Aït Baha (Douira, Grand Agadir) | Souss-Massa | Mer | En service | Osmose inverse | PPP (Min. Agriculture / ONEE) – construction Abengoa | 2022 | 275000 | 100.375 | 400000 | 54.75 | 45.63 |  | n.d. (extension : parc éolien 150 MW prévu) |  | 10 | 3000 | 275000 | 10909.0909 |  | S10; S11; S12; S13; S9; S3 | Moyenne | Répartition 150 000 m³/j potable / 125 000 m³/j irrigation (converties en Mm³/an). Investissement : 3 000 MDH (2019, usine seule) ; 4 480 MDH (2021, projet complet) ; 4 410 MDH (2024 : 2 350 irrigation + 2 060 AEP). Coût de l'eau 10 DH/m³ (ministère via Le360, 2024) ; 5 DH/m³ promis aux agriculteurs. Extension à 400 000 m³/j (Cox, 250 M€, 2025-2027) avec parc éolien 150 MW ('Energy follows water'). Policy Center : 100,4 Mm³/an répartis 50/50. L'ONEE (2025) parle de 400 000 m³/j à terme et d'une 1re phase 2022.
D18 | Casablanca – Grand Casablanca (Lamharza Essahel, El Jadida) | Casablanca-Settat (prov. El Jadida) | Mer | En construction | Osmose inverse | PPP – Acciona 50 % / Green of Africa 45 % / Afriquia Gaz 5 % | Phase 1 : fin 2026 / févr. 2027 ; phase 2 : mi-2028 | 548000 | 200.02 | 822000 | 250 | 50 |  | Éolien – parc 360 MW de Bir Anzarane (Green of Africa Dakhla) – 100 % EnR |  | 4.48 | 6500 | 822000 | 7907.5426 |  | S3; S5; S6; S7; S8; S9 | Élevée | Phase 1 = 200 Mm³/an ; capacité à terme 300 Mm³/an (250 potable + 50 irrigation – répartition à terme). CAPEX 6 500 MDH pour l'usine (deux tranches) ; investissement privé total 11 000 MDH (S6). Contrat de 27 ans (S8) / 30 ans dont 3 de construction (S29). Réduction d'émissions de CO₂ : 3 200 t/j (ONEE 2025). Policy Center : 300 Mm³ répartis 270 potable / 30 irrigation (écart). Mise en service : fin 2026 (ONEE) ou févr. 2027 (ministre).
D19 | Dakhla – DAWEC (Engie-Nareva) | Dakhla-Oued Ed-Dahab | Mer | En service (à confirmer) | Osmose inverse | PPP – DAWEC (Engie / Nareva), exploitation 20 ans | 2025 | 100000 | 36.5 |  | 7 | 30 |  | Éolien – parc dédié 60 MW (100 % EnR) |  |  | 2500 | 100000 | 25000 |  | S14; S15; S16; S1; S4 | Moyenne | ≈ 37 Mm³/an (100 000 m³/j = 36,5 Mm³/an). Irrigation de 5 000 ha. Investissement annoncé ≈ 2 000 MDH (S15), réalisé ≈ 2 500 MDH (S14). Parc éolien : 40 MW (S16) puis 60 MW (S14). Policy Center le classe 'en cours' avec répartition 18,5/18,5 Mm³ (données 2023). Hespress (2025) range Dakhla parmi les projets en cours.
D20 | Jorf Lasfar – OCP (existante) | Casablanca-Settat (prov. El Jadida) | Mer | En service | Osmose inverse | OCP / OCP Green Water | n.d. | 109589.0411 | 40 |  |  |  | 40 | n.d. (récupération d'énergie : 40–50 % des besoins du procédé) | [6 empty] | S17; S1; S19; S26 | Faible | Valeurs contradictoires : 25 Mm³/an (ONEE 2021, S26) ; 40 Mm³/an (S17, S1) ; 200 Mm³/an pour le site (MAP, juillet 2025, probablement avec extensions). Prix de l'eau fixé par l'OCP : 5,88 DH/m³ (Le360, S9). Autonomie du site en eau non conventionnelle.
D21 | Jorf Lasfar – OCP (extension) | Casablanca-Settat (prov. El Jadida) | Mer | En construction | Osmose inverse | OCP / OCP Green Water | 2026 (plan d'urgence) | 164383.5616 | 60 |  | 45 |  | 15 | n.d. | [6 empty] | S1; S18; S20 | Moyenne | Plan d'urgence OCP-Etat : 85 Mm³/an (2023-2025) puis 110 Mm³/an dès 2026 (75 potable pour les régies de Safi et El Jadida + 35 industriel) via 4 unités (2 à Jorf Lasfar, 2 à Safi). BERD : prêt de 200 M€ pour 2 usines (≈ 35 Mm³).
D22 | Safi – OCP (existante) | Marrakech-Safi | Mer | En service | Osmose inverse | OCP | n.d. | 21917.8082 | 8 |  |  |  | 8 | n.d. | [6 empty] | S1 | Moyenne
D23 | Safi – OCP (extension) | Marrakech-Safi | Mer | En construction | Osmose inverse | OCP / OCP Green Water | 2026 (plan d'urgence) | 115068.4932 | 42 |  | 30 |  | 12 | n.d. | [6 empty] | S1; S18 | Moyenne | Voir D21 pour le plan d'urgence. ONEE 2021 mentionnait aussi un projet de 26 000 m³/j à Safi.
D24 | El Mhirriz | n.d. | Mer | En service | n.d. | n.d. | n.d. | 27.3973 | 0.01 |  | 0.01 |  |  | n.d. | [6 empty] | S1 | Moyenne | Village de pêche.
D25 | Amegrew | n.d. | Mer | En construction | n.d. | n.d. | n.d. | 438.3562 | 0.16 |  | 0.16 |  |  | n.d. | [6 empty] | S1 | Moyenne | Village de pêche.
D26 | Sidi Ifni | Guelmim-Oued Noun | Mer | En construction | Osmose inverse | ONEE | n.d. | 8640 | 3.1536 |  | 3.15 |  |  | n.d. | [6 empty] | S2; S1; S29 | Moyenne | FNH annonce 15 Mm³/an (écart avec 3,15 Mm³/an). Extension de 8 600 m³/j prévue (ONEE 2021). Le programme 'Tiznit – Sidi Ifni' (154,6 Mm³) est une autre station (D30).
D27 | Nador (programmée) | Oriental | Mer | Programmée | Osmose inverse | PPP (envisagé) | 2026 / 2035 | 684931.5068 | 250 |  | 140 | 110 |  | n.d. | [6 empty] | S1; S25 | Faible | Policy Center : 250 Mm³/an ; Le360 : 100 Mm³/an extensibles à 200 Mm³/an.
D28 | Essaouira (programmée) | Marrakech-Safi | Mer | Programmée | Osmose inverse | ONEE | 2027 / 2035 | 117260.274 | 42.8 |  | 12.8 | 30 |  | n.d. | [6 empty] | S1; S27 | Moyenne | Études lancées par l'ONEE (23 MDH d'études).
D29 | Agadir – extension (programmée) | Souss-Massa | Mer | Programmée | Osmose inverse | n.d. | 2028 | 124931.5068 | 45.6 |  | 18.3 | 27.3 |  | n.d. | [6 empty] | S1 | Moyenne | À rapprocher de l'extension Cox de Chtouka (D17) : possible recouvrement.
D30 | Tiznit – Sidi Ifni (Aglou, programmée) | Souss-Massa / Guelmim-Oued Noun | Mer | Programmée | Osmose inverse | ONEE | 2028 / 2030 / 2035 | 423561.6438 | 154.6 |  | 114.6 | 40 |  | n.d. |  |  | 2700 |  |  |  | S1; S30 | Moyenne | Coût global de 2 700 MDH cité pour la station d'Aglou (Tiznit) – périmètre non précisé, donc CAPEX non rattaché à une capacité.
D31 | Guelmim (programmée) | Guelmim-Oued Noun | Mer | Programmée | Osmose inverse | ONEE | 2027 / 2030 / 2035 | 94794.5205 | 34.6 |  | 14.6 | 20 |  | n.d. | [6 empty] | S1; S27 | Moyenne
D32 | Tan-Tan – mer (programmée) | Guelmim-Oued Noun | Mer | Programmée | Osmose inverse | n.d. | 2027 – 2040 | 129315.0685 | 47.2 |  | 3.2 | 35 | 9 | n.d. | [6 empty] | S1 | Moyenne | Inclut 9 Mm³/an pour l'hydrogène vert : lien direct avec le projet.
D33 | Boujdour (programmée) | Laâyoune-Sakia El Hamra | Mer | Programmée | Osmose inverse | n.d. | 2030 / 2035 | 164383.5616 | 60 |  |  | 60 |  | n.d. | [6 empty] | S1 | Moyenne
| Total – eau de mer, en service (Mm³/an) | [7 empty] | 179.1719
| Total – eau saumâtre, en service (Mm³/an) | [7 empty] | 36.7044
| Total – eau de mer, en construction (Mm³/an) | [7 empty] | 305.8081
| Total – programmées (Mm³/an) | [7 empty] | 634.8
Note : ces totaux n'incluent que les stations de cette feuille (non exhaustif) et ne sont pas comparables aux chiffres nationaux officiels – voir feuille Ecarts_Sources.

## PNAEPI_PolicyCenter
Programme national – capacités de dessalement (Policy Center, mai 2025, données 2023 du Min. Équipement et Eau) – source S1
Tableau 1 – 17 stations en service ou en cours de réalisation
Station / localisation | Statut | Capacité (Mm³) | Eau potable (Mm³) | Irrigation (Mm³) | Industrie (Mm³) | Contrôle (cap. – somme usages)
Al Hoceima | En service | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0
Jorf Lasfar | En service | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
Jorf Lasfar | En cours | 60 | 45 | 0 | 15 | 0
Safi | En service | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
Safi | En cours | 42 | 30 | 0 | 12 | 0
Agadir | En service | 100.4 | 50.2 | 50.2 | 0 | 0
Sidi Ifni | En cours | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0
Akhfennir | En service | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
Tarfaya | En service | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0
Tarfaya | En cours | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0
Amegrew | En cours | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0
Laâyoune | En service | 20.2 | 19 | 1.2 | 0 | 0
Sidi El Ghazi | En service | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0
Sidi El Ghazi | En cours | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0
Boujdour | En service | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0
Dakhla | En cours | 37 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0
El Mhirriz | En service | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
Total calculé |  | 322.11 | 177.21 | 69.9 | 75
Total publié (S1) |  | 322.11 | 177.21 | 69.9 | 75
Écart (calculé – publié) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tableau 2 – 9 stations programmées (horizon 2026–2040)
Région / ville | Mise en service | Capacité (Mm³) | Eau potable (Mm³) | Irrigation (Mm³) | Industrie – H₂ vert (Mm³) | Contrôle (cap. – somme usages)
Nador | 2026 / 2035 | 250 | 140 | 110 | 0 | 0
Casablanca | 2026 / 2030 | 300 | 270 | 30 | 0 | 0
Essaouira | 2027 / 2035 | 42.8 | 12.8 | 30 | 0 | 0
Agadir | 2028 | 45.6 | 18.3 | 27.3 | 0 | 0
Tiznit – Sidi Ifni | 2028 / 2030 / 2035 | 154.6 | 114.6 | 40 | 0 | 0
Guelmim | 2027 / 2030 / 2035 | 34.6 | 14.6 | 20 | 0 | 0
Tan-Tan | 2027 / 2030 / 2035 / 2040 | 47.2 | 3.2 | 35 | 9 | 0
Boujdour | 2030 / 2035 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0
Tarfaya | 2027 / 2030 / 2035 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0
Total calculé |  | 935.27 | 573.97 | 352.3 | 9
Total publié (S1, tableau 4) |  | 935.27 | 573.97 | 352.3 | 9
Écart (calculé – publié) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total général 26 stations (calculé) |  | 1257.38 | 751.18 | 422.2 | 84
Remarques : (1) le texte de S1 donne tantôt 935,74 / 1 257,85 Mm³, tantôt 935,27 / 1 257,38 Mm³ ; la somme des lignes (935,27) confirme la seconde version. (2) Le tableau 3 de S1 publie 452,20 Mm³ d'irrigation et 751,65 Mm³ d'eau potable pour l'ensemble : c'est incohérent avec les lignes (69,90 + 352,30 = 422,20 ; 177,21 + 573,97 = 751,18). Les totaux calculés ci-dessus sont à utiliser.

## Parametres_Techno_Eco
Paramètres technico-économiques du dessalement au Maroc (pour le modèle systémique)
Paramètre | Valeur | Unité | Contexte / site | Année | Source(s) | Confiance | Remarque
Procédé dominant | Osmose inverse (SWRO) | – | Toutes les stations d'eau de mer existantes et en construction | 2024-2025 | S23; S2 | Élevée | Choix ONEE : coût compétitif, faible consommation spécifique, adaptée au mix énergétique marocain. Technologie 'éprouvée'.
Consommation électrique spécifique – avec récupération d'énergie | 2.64 | kWh/m³ | Laâyoune (ONEE) | 2021 | S2 | Élevée | Avec membranes basse énergie, échangeurs de pression, démarreurs à variateur MT.
Consommation électrique – après prise d'eau directe | 3.5 | kWh/m³ | Laâyoune (ONEE) | 2021 | S2 | Élevée | Augmentation due au pompage de la prise directe.
Consommation électrique – sans récupération d'énergie | 4.54 | kWh/m³ | Laâyoune (ONEE) | 2021 | S2 | Élevée | Gain de 1,9 kWh/m³ grâce à la récupération d'énergie.
Plage de consommation citée par l'ONEE | 3 à 5 | kWh/m³ | National | 2025 | S3 | Élevée | L'énergie représente jusqu'à 50 % des coûts totaux.
Plage citée par un expert | 3 à 3,5 | kWh/m³ | Technologie actuelle | n.d. | S24 | Moyenne
Part de l'énergie récupérée par ERD (OCP) | 40 à 50 | % des besoins énergétiques | Jorf Lasfar (OCP) | 2025 | S19 | Moyenne
Part de l'énergie dans le coût total | jusqu'à 50 | % | National | 2025 | S3 | Moyenne
Coût de l'eau dessalée – national (ordre de grandeur) | 10 | DH/m³ | Stations existantes (petites) | n.d. | S28 | Moyenne | Dépend de la salinité, de la taille de la station et du coût de l'énergie.
Fourchette de coût de production | 5 à 12 | DH/m³ | National | 2025 | S3 | Élevée
Coût de l'eau – Laâyoune | 11 | DH/m³ | Laâyoune | 2021 | S2 | Élevée | 6 DH investissement + 5 DH exploitation.
Coût de l'eau – Agadir (Chtouka) | 10 | DH/m³ | Chtouka-Aït Baha | 2024 | S9 | Moyenne | Chiffre ministère cité par la presse.
Prix de l'eau dessalée fixé par l'OCP | 5.88 | DH/m³ | OCP | 2024 | S9 | Moyenne
Coût de l'eau – Casablanca (prix PPP) | 4.48 | DH/m³ | Casablanca | 2024 | S7; S9 | Élevée | Prix moyen inférieur à 4,50 DH/m³, 100 % renouvelable.
Coût international (grandes usines → petites) | 0,5 à 1,25 | USD/m³ | International | n.d. | S24 | Moyenne
CAPEX – Laâyoune | 14000 | DH par m³/j | Laâyoune | 2021 | S2 | Élevée
CAPEX – référence internationale | 1300 à 1400 | USD par m³/j | International (GWI DesalData, août 2020) | 2020 | S2 | Moyenne
CAPEX – Casablanca (calcul) | 7907.5426 | DH par m³/j | Casablanca (6 500 MDH / capacité à terme) | 2024 | S5; S6 | Moyenne | Calcul à partir de la feuille Stations.
CAPEX – Chtouka (calcul, usine seule) | 10909.0909 | DH par m³/j | Chtouka (3 000 MDH / 275 000 m³/j) | 2019 | S12 | Moyenne
CAPEX – Dakhla (calcul) | 25000 | DH par m³/j | Dakhla (2 500 MDH / 100 000 m³/j) | 2025 | S14 | Moyenne | Inclut le parc éolien dédié 60 MW (périmètre PPP complet).
Durée du contrat PPP – Casablanca | 27 | ans | Casablanca | 2024 | S8 | Élevée | 30 ans dont 3 ans de construction selon S29.
Durée d'exploitation PPP – Dakhla | 20 | ans | Dakhla | n.d. | S15 | Élevée
Salinité de l'eau de mer | 36 à 39 | g/L | Al Hoceima 36 ; Laâyoune 39 | 2021 | S2 | Élevée
Salinité des eaux saumâtres | 2,5 à 20 | g/L | Dakhla/Zagora 2,5 ; Tarfaya 3 ; Tan-Tan 15–20 | 2021 | S2 | Élevée
Réduction d'émissions de CO₂ (Casablanca, vs alimentation fossile) | 3200 | t CO₂/jour | Casablanca | 2025 | S3 | Faible | Valeur ONEE non recoupée – base de calcul non précisée.
Part du dessalement dans le mix d'eau potable ONEE | 5 | % | Fin 2024 | 2024 | S3 | Élevée | Cible : 63 % des besoins en eau potable en 2030 (13 % en 2025), 65 % en 2035.
Objectif de capacité de dessalement d'eau potable | 1.3 | milliard m³/an | 2030 | 2025 | S3 | Élevée | 1,0 à 1,4 milliard selon les sources (S22, S23, S26).
Capacité du dessalement mobile (programme) | 1563 | L/s | 244 stations (89 livrées au 31/07/2025) | 2025 | S4 | Moyenne | Unités de 360 à 3 600 m³/j (S1).
Couplage énergies renouvelables – dessalement (ratios calculés)
Site | Puissance EnR dédiée (MW) | Capacité de dessalement (m³/j) | MW par 1 000 m³/j | Source d'énergie | Source(s) | Confiance | Remarque
Dakhla (DAWEC) | 60 | 100000 | 0.6 | Éolien | S14 | Moyenne | Parc éolien dédié 100 % EnR.
Casablanca (phase 2) | 360 | 822000 | 0.43796 | Éolien (Bir Anzarane) | S5 | Élevée | Capacité à terme ; 100 % EnR via parc déporté.
Chtouka – extension (Cox) | 150 | 400000 | 0.375 | Éolien | S13 | Moyenne | Capacité à terme (400 000 m³/j) ; le parc vise à couvrir l'alimentation énergétique.
Données demandées par Sherpa NON trouvées dans les sources marocaines (à compléter par la littérature)
Donnée manquante | Pistes pour la compléter
Durée de vie technique (membranes, pompes, usine) | Littérature scientifique, IDA, rapports Banque mondiale 2019 – seules des durées de contrat PPP (20–30 ans) ont été trouvées
Taux de récupération (recovery) et prélèvement d'eau de mer par m³ produit | Fiches techniques des PPP (Acciona, Abengoa, Cox) ; littérature
OPEX détaillé (énergie, produits chimiques, membranes, personnel) | Seule la répartition globale de Laâyoune (6 DH invest. / 5 DH exploit.) est disponible
Émissions spécifiques (kg CO₂/m³) selon le mix électrique | Calculer à partir des kWh/m³ et du facteur d'émission du réseau marocain ; ACV de la littérature
Maturité (TRL) par procédé | OI = mature (ONEE) ; MED/MSF/électrodialyse : littérature
Rejets de saumure (volume, salinité, impact) | Études d'impact environnemental (loi 12/03), littérature
Flexibilité / charge minimale de l'unité d'osmose inverse | Littérature sur le dessalement flexible couplé aux EnR – critère clé de votre sujet

## Ecarts_Sources
Chiffres nationaux et écarts entre sources (à ne pas mélanger sans préciser la date et le périmètre)
Indicateur | Valeur | Unité | Date | Source | Explication probable
Stations d'eau de mer en service – ministre | 9 | stations | 31 oct. 2022 | S21 | Périmètre : stations d'eau de mer uniquement.
Capacité correspondante | 147 | Mm³/an | 31 oct. 2022 | S21
Stations d'eau de mer existantes – ministre | 12 | stations | n.d. (≈ 2023) | S22 | Plus récent que 9 stations.
Capacité correspondante (eau de mer) | 179 | Mm³/an | n.d. (≈ 2023) | S22 | S'y ajoutent ≈ 37 Mm³/an d'eaux saumâtres.
Capacité des 12 stations – CESE | 179.3 | Mm³/an | juin 2024 | S23 | Environ 20 stations prévues d'ici 2030 ; 1,4 milliard de m³ visés.
Stations d'eau de mer exploitées – DGIE | 17 | stations | 2025 | S4 | Inclut probablement les unités OCP et les extensions.
Capacité correspondante – DGIE | 320 | Mm³/an | 2025 | S4 | 13 projets côtiers programmés ; 244 unités mobiles en acquisition.
Stations de dessalement à fin 2024 – ONEE | 12 | stations | 4 déc. 2025 | S3 | Périmètre ONEE.
Capacité visée en 2030 (eau potable) | 1300 | Mm³/an | 4 déc. 2025 | S3 | 63 % des besoins en eau potable en 2030 contre 13 % en 2025.
Stations du PNAEPI (en service + en cours + programmées) | 26 | stations | 2025 (données 2023) | S1 | Voir feuille PNAEPI_PolicyCenter.
Capacité des 26 stations (somme des lignes) | 1257.38 | Mm³/an | 2025 (données 2023) | S1 | Recalculé ; le texte source donne 1 257,38 ou 1 257,85.
Jorf Lasfar OCP – ONEE 2021 / FNH | 25 | Mm³/an | 2021 / 2025 | S2; S26 | Capacité avant extension.
Jorf Lasfar OCP – EcoActu / Policy Center | 40 | Mm³/an | 2023-2025 | S17; S1 | Après extension.
Jorf Lasfar OCP – MAP juillet 2025 | 200 | Mm³/an | 16 juil. 2025 | S19 | Probablement capacité totale du site avec unités en construction ; à vérifier auprès de l'OCP.
Parc ONEE – capacité installée toutes eaux | 160000 | m³/j | 3 juin 2021 | S2 | Dont ≈ 55 000 m³/j de dessalement (eau de mer) ; le reste = déminéralisation d'eaux saumâtres.
Parc ONEE – somme des lignes (feuille Stations, ONEE) | 181620 | m³/j | calcul | S2 | Somme des stations ONEE en service de la feuille Stations (Laâyoune compté à 52 000 m³/j, chiffre 2025). L'écart avec 160 000 m³/j (2021) vient de cette mise à jour et des stations non reprises.

## Sources
ID | Titre | Organisme / média | Date | URL | Nature
S1 | Désalinisation, barrages et autoroutes de l'eau (Policy Paper 19/25), H.-L. Védie | Policy Center for the New South (données 2023 du Min. Équipement et Eau) | Mai 2025 | https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2025-05/PP_19-25%20%28Vedie%29.pdf | Think tank / données ministère
S2 | Expérience de l'ONEE en matière de dessalement d'eau, M. Kharif | ONEE – Direction technique et ingénierie | 3 juin 2021 | https://remoc.org/events/20210603-ime-webinar/Desalination_Morocco_ONEE.pdf | Officiel (ONEE)
S3 | Situation actuelle du dessalement au Maroc, perspectives et défis, F. Essannouni | ONEE – Branche Eau, Direction Planification | 4 déc. 2025 | https://www.eia.nl/fr/wp-content/uploads/sites/2/2026/01/1-Mme.-Fedwa-Essannouni-Dessalement-au-Maroc.pdf | Officiel (ONEE)
S4 | Dakhla, Casablanca, El Jadida… le Maroc accélère ses projets de dessalement (données DGIE) | Hespress | 2025 | https://fr.hespress.com/437711-dakhla-casablanca-el-jadida-le-maroc-accelere-ses-projets-de-dessalement.html | Presse (données ministère)
S5 | Station de dessalement du Grand Casablanca : le financement bouclé | Aujourd'hui le Maroc | n.d. | https://aujourdhui.ma/actualite/station-de-dessalement-du-grand-casablanca-le-financement-boucle | Presse
S6 | Ce qu'il y a à savoir sur le projet de dessalement de Casablanca | Médias24 | 10 juin 2024 | https://medias24.com/2024/06/10/ce-quil-y-a-a-savoir-sur-le-projet-de-dessalement-de-casablanca/ | Presse
S7 | Moulay El Hassan lance la construction de la station de dessalement de Casablanca | Le Desk | juin 2024 | https://ledesk.ma/encontinu/moulay-el-hassan-lance-la-construction-de-la-station-de-dessalement-de-casablanca/ | Presse
S8 | Morocco tackling severe water scarcity with innovative solutions | Société Générale | n.d. | https://wholesale.banking.societegenerale.com/en/news-insights/clients-successes/clients-successes-details/news/morocco-tackling-severe-water-scarcity-with-innovative-solutions/ | Financeur
S9 | Station de dessalement de Casablanca : le premier coup de pioche | Le360 | 22 janv. 2024 | https://fr.le360.ma/societe/station-de-dessalement-de-casablanca-le-premier-coup-de-pioche-ce-mardi-23-janvier_CPAGPOJTDZG4BGFOYO74QQYDVQ/ | Presse
S10 | Station de dessalement Chtouka-Aït Baha : 275.000 m3 d'eau/jour | Hespress | 1 sept. 2024 | https://fr.hespress.com/384157-384157.html | Presse
S11 | La station de dessalement de Chtouka mise en exploitation début 2022 | Aujourd'hui le Maroc | 2021 | https://aujourdhui.ma/?p=391128 | Presse
S12 | Station de dessalement d'eau de mer d'Agadir : le chantier va bon train | Médias24 | 17 juin 2019 | https://medias24.com/2019/06/17/station-de-dessalement-deau-de-mer-dagadir-le-chantier-va-bon-train/ | Presse
S13 | Agadir : l'extension de la station de dessalement actée (Cox) | La Vie éco | 2025 | https://www.lavieeco.com/affaires/agadir-lextension-de-la-station-de-dessalement-actee/ | Presse
S14 | La station de dessalement de l'eau de mer à Dakhla : un modèle de durabilité | Le360 | 2025 | https://fr.le360.ma/economie/sahara-un-regne-une-oeuvre-ep4-la-station-de-dessalement-de-leau-de-mer-a-dakhla-un-modele-de_2SXNDIYZYRB7NLJXZAZBZA62I4/ | Presse
S15 | Engie and Nareva join forces for wind-powered desalination in Dakhla | Afrik21 | n.d. | https://afrik21.africa/en/morocco-engie-and-navera-join-forces-for-wind-powered-desalination-in-dakhla/ | Presse
S16 | Parc éolien de Dakhla : Envision Energy remporte le marché des turbines | Le360 | n.d. | https://fr.le360.ma/economie/parc-eolien-de-dakhla-le-chinois-envision-energy-remporte-le-marche-des-turbines_Y44LGSFKGFDNHN47OX4TEUYR7Q/ | Presse
S17 | Dessalement d'eau de mer : le groupe OCP met les bouchées doubles | EcoActu | 2023-2024 | https://ecoactu.ma/?p=179887 | Presse
S18 | Plan d'urgence entre le gouvernement et OCP pour approvisionner en eau Safi et El Jadida | Hespress | 5 juil. 2023 | https://fr.hespress.com/321525-321525.html | Presse
S19 | Maroc : le dessalement au service de la souveraineté hydrique (OCP Green Water) | MAP / maroc.ma | 16 juil. 2025 | https://maroc.ma/fr/actualites/le-dessalement-au-service-de-la-souverainete-hydrique | Agence officielle
S20 | EBRD boosts water desalination for industrial use in Morocco | BERD (EBRD) | 2024 | https://www.ebrd.com/news/2024/ebrd-boosts-water-desalination-for-industrial-use-in-morocco.html | Financeur
S21 | Le Maroc dispose de neuf stations de dessalement de l'eau de mer, selon N. Baraka | Le360 | 31 oct. 2022 | https://fr.le360.ma/politique/le-maroc-dispose-de-neuf-stations-de-dessalement-de-leau-de-mer-selon-nizar-baraka-269583/ | Presse (ministre)
S22 | Dessalement : la capacité globale installée de 12 stations s'élève à 179 millions m3/an | EcoActu | n.d. | https://ecoactu.ma/?p=178370 | Presse (ministre)
S23 | Dessalement de l'eau de mer : une technologie nécessaire, mais à parfaire (CESE) | TelQuel | 7 juin 2024 | https://telquel.ma/2024/06/07/dessalement-de-leau-de-mer-une-technologie-necessaire-mais-a-parfaire_1877888 | Presse (CESE)
S24 | Dessalement : le Maroc dispose d'un énorme potentiel vert à coût compétitif | Le360 | n.d. | https://fr.le360.ma/economie/dessalement-de-leau-de-mer-le-maroc-dispose-dun-enorme-potentiel-vert-a-cout-competitif-selon-les_BA3VHRDM3BAVRK6PZTOFXXAW3I/ | Presse (expert)
S25 | Dessalement : les cinq projets phares qui vont transformer la gestion de l'eau | Le360 | n.d. | https://fr.le360.ma/economie/dessalement-les-cinq-projets-phares-qui-vont-transformer-la-gestion-de-leau-au-maroc-264965/ | Presse
S26 | Dessalement et énergie verte : la double révolution marocaine | Finances News Hebdo | 2025 | https://www.fnh.ma/article/developpement-durable/dessalement-energie-verte-maroc | Presse
S27 | Essaouira et Guelmim auront leur station de dessalement | Finances News Hebdo | n.d. | https://fnh.ma/articles/eau-potable-essaouira-guelmim | Presse
S28 | Vidéo. Dessalement de l'eau de mer, voici où en est le Maroc | Le360 | n.d. | https://fr.le360.ma/economie/video-dessalement-de-leau-de-mer-voici-ou-en-est-le-maroc-227945/ | Presse
S29 | Ressources hydriques alternatives : le Maroc accélère la cadence | Finances News Hebdo | n.d. | https://www.fnh.ma/article/actualite-economique/ressources-hydriques-alternatives-maroc | Presse
S30 | Station de dessalement Chtouka-Aït Baha (Aglou/Tiznit : 2,7 Md DH) | EcoActu | n.d. | https://ecoactu.ma/?p=227209 | Presse