## Paramètres batteries
Données techniques — Stockage d'énergie par batteries (Maroc, hydrogène vert)
Source principale : NREL ATB 2024 (Utility-Scale Battery Storage, lithium-ion LFP) — à compléter avec classeur Excel ATB pour chiffres $/kWh exacts
Paramètre | Valeur | Unité | Statut | Source | Notes
CAPEX pack batterie |  | $/kWh | À compléter | NREL ATB 2024 Data Workbook | Télécharger le classeur Excel/CSV sur atb.nrel.gov pour la valeur exacte par année/scénario
CAPEX BOS (Balance of System) |  | $/kW | À compléter | NREL ATB 2024 Data Workbook | Coût total système = CAPEX pack x durée(h) + BOS
Rendement aller-retour (round-trip efficiency) | 0.85 | % | Vérifié | NREL ATB 2024 | Hypothèse retenue pour l'ATB 2024
Durée de vie | 15 | années | Vérifié | NREL ATB 2024 | Inclut coûts d'augmentation de capacité (FOM) pour maintenir la capacité nominale
OPEX fixe (FOM) | 0.025 | % du CAPEX/an | Vérifié | NREL ATB 2024 | Pas de coût variable d'exploitation, tout est en coût fixe annuel
Durée de stockage standard | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 | heures | Vérifié | NREL ATB 2024 | Choix de dimensionnement selon le besoin du site
Facteur de charge (ex. système 4h) | 0.167 | % | Vérifié | NREL ATB 2024 | Basé sur ~1 cycle/jour ; 4h/24h = 16,7%
Facteur de charge (ex. système 2h) | 0.083 | % | Vérifié | NREL ATB 2024 | 2h/24h = 8,3%
Réduction CAPEX projetée 2022→2035 (conservateur) | 0.18 | % | Vérifié | NREL ATB 2024 | Système 60 MW / 4h
Réduction CAPEX projetée 2022→2035 (modéré) | 0.37 | % | Vérifié | NREL ATB 2024 | Système 60 MW / 4h
Réduction CAPEX projetée 2022→2035 (avancé) | 0.52 | % | Vérifié | NREL ATB 2024 | Système 60 MW / 4h
Chimie batterie | LFP (Lithium Fer Phosphate) | - | Vérifié | NREL ATB 2024 | Chimie principale pour stockage stationnaire depuis 2022 ; plus sûre et moins chère que NMC
Coût stockage + production intégrée (référence Chine) | 100 MW / 200 MWh pour 617 MW production | ratio | À vérifier | Projet Huadian Damao Banner (Mongolie-Intérieure) | Ratio indicatif stockage/production pour un projet hybride éolien+solaire+H2 à grande échelle
Durée de vie / cycles (alternative chimie) |  | cycles | À compléter | IRENA rapports stockage | Comparer au moins 2 chimies (lithium-ion vs alternative)
Profondeur de décharge utilisable (DoD) |  | % | À compléter | Articles de revue batteries stationnaires | Varie selon la chimie et le fabricant

## Projets Maroc (contexte)
Projets de stockage batterie déjà existants / annoncés au Maroc
À citer comme preuve de pertinence locale — ne pas utiliser comme source de chiffres de calcul (prix non détaillés publiquement)
Projet | Porteur | Lieu | Capacité / Détail | Statut | Source
Stockage batteries LFP site minier | OCP Green Energy | Benguerir | 20 M$ financés par le Clean Technology Fund ; réduit de 25% la facture électrique aux heures de pointe | Mis sous tension (2026) | maroc.ma
BESS national multi-sites | ONEE | Plusieurs sites stratégiques | 1 600 MWh-AC au total | AMI lancé, mise en service fin 2025–mi 2026 | ledesk.ma / medias24.com
Banc d'essai R&D BESS | MASEN | Plateforme Noor Ouarzazate | Soutenu par la Banque mondiale (ESMAP) | AMI stratégique | hespress.com
Centrale hybride solaire+éolien+H2 (réf.架构) | MASEN | Tan-Tan | 100 MW électrolyse, champs solaire/éolien ~300 ha chacun, dessalement eau de mer | Études en cours | lematin.ma
Pilote hydrogène vert 10 000 t/an | MASEN (partenariat KfW/Allemagne) | Guelmim-Oued Noun | Centrale hybride 200 MW, électrolyseur 100 MW min, dessalement à Tan-Tan (50 km) | Lancement prévu 2026 | apanews.net